报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位询价要求，参加2022年临江公司循环水池清洗服务采购 项目比价,本次比价限额为4.475万元，报价如下（合计：        元，税率为      %）

| 序号 | 服务项目 | 系统参数 | 服务标准 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水池清洗服务 | 共300 立方米（其中水池容积250立方米），循环泵两用一备 | 1.清洗完成后，需提供循环水系统水质的前后数据比对报告，循环水需达到PH值6.8-9.5之间，COD值≤150，氯离子≤300； 2.总硬度≤200，系统无明显肉眼可见污垢，水质清澈； 3.清洗的药剂不得对管道有腐蚀性，使用的药剂需要经过采购方确认后才能使用。 |  |

备注：

- 本项目报价为一次性报价，包含人工、药剂、工具、税费等一切费用；

- 报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

- 发票必须为增值税专用发票。

- 4、验收合格提供增值税专票后30日内支付服务费用。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2022年  月    日

附营业执照及不少于3份业绩证明材料